## Update
Last updated | Zone | Notes
2020-07-01
2022-03-25 | N | power removed from all MPSs, only one was working with -1 values. Indicator light on the 5TM side soes not work
2022-03-25 | P | corrected, 3 5TM and 1 MPS were removed

## zone info
Instrumentation (LEO.Instrumentation) - XWiki (arizona.edu)

## A
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
2_-5_1 | 0
2_-5_2 | a
2_-5_3 | A |  | 1
4_-5_1 | 5
4_-5_2 | f
4_-5_4 | F |  | 2024-06-10
2_-4_1 | 1 |  | 2025-03-06
2_-4_2 | b
2_-4_4 | B |  | 1
2_-4_5 | K
4_-4_1 | 6 | 1
4_-4_2 | g
4_-4_3 | G
2_-3_1 | 2
2_-3_2 | c |  | 1
2_-3_3 | C
4_-3_1 | 7 |  | 2023-02-05
4_-3_2 | h |  | 3/6/2025 (removed prior)
4_-3_4 | H |  | 2025-03-06
2_-2_1 | 3
2_-2_2 | d |  | 2023-05-14
2_-2_4 | D |  | 1
2_-2_5 | L |  | 1
4_-2_1 | 8 | 1
4_-2_2 | i |  | 2023-05-14
4_-2_3 | I
2_-1_1 | 4 |  | 2023-02-05
2_-1_2 | e |  | 2025-03-06
2_-1_3 | E
4_-1_1 | 9
4_-1_2 | j
4_-1_4 | J |  | 2023-02-05

## B
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
2_1_1 | 0
2_1_2 | a |  | 2025-03-10
2_1_3 | A | 1
4_1_1 | 5
4_1_2 | f |  | 1
4_1_4 | F |  | 1
2_2_1 | 1 | 2025-03-10
2_2_2 | b |  | 1
2_2_4 | B |  | 1
2_2_5 | K |  | 1
4_2_1 | 6
4_2_2 | g |  | 1
4_2_3 | G
2_3_1 | 2 |  | 1
2_3_2 | c
2_3_3 | C
4_3_1 | 7 |  | 1
4_3_2 | h |  | 2022-07-06
4_3_4 | H |  | 1
2_4_1 | 3 |  | 2022-07-06
2_4_2 | d
2_4_4 | D | 1 | 1
2_4_5 | L
4_4_1 | 8 |  | 1
4_4_2 | i
4_4_3 | I |  | 2022-07-06
2_5_1 | 4 |  | 2024-04-30
2_5_2 | e
2_5_3 | E | 1 | 1
4_5_1 | 9 | 2025-03-10 | 2025-03-10
4_5_2 | j
4_5_4 | J |  | 2022-07-06

## C
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
6_-5_1 | 0 | 1
6_-5_2 | a
6_-5_3 | A |  | 1
8_-5_1 | 5
8_-5_2 | f |  | 2025-03-06
8_-5_4 | F
6_-4_1 | 1
6_-4_2 | b
6_-4_4 | B |  | 1
6_-4_5 | K | 1 | 3/6/2025 (removed prior)
8_-4_1 | 6 |  | 1
8_-4_2 | g
8_-4_3 | G |  | 2024-04-30
6_-3_1 | 2
6_-3_2 | c
6_-3_3 | C |  | 2025-03-06
8_-3_1 | 7 |  | 1
8_-3_2 | h |  | 1
8_-3_4 | H |  | 1
6_-2_1 | 3 | 1
6_-2_2 | d
6_-2_4 | D
6_-2_5 | L
8_-2_1 | 8 |  | 1
8_-2_2 | i
8_-2_3 | I |  | 1
6_-1_1 | 4 |  | 1
6_-1_2 | e |  | 2025-03-06
6_-1_3 | E
8_-1_1 | 9 |  | 1
8_-1_2 | j
8_-1_4 | J |  | 1

## D
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
6_1_1 | 0 |  | 1
6_1_2 | a
6_1_3 | A
8_1_1 | 5
8_1_2 | f
8_1_4 | F |  | 1
6_2_1 | 1 |  | 1
6_2_2 | b
6_2_4 | B
6_2_5 | K |  | 1
8_2_1 | 6 | 1 | 1
8_2_2 | g |  | 1
8_2_3 | G | 2025-02-27
6_3_1 | 2 |  | 1
6_3_2 | c
6_3_3 | C | 1
8_3_1 | 7
8_3_2 | h
8_3_4 | H
6_4_1 | 3 |  | 2024-04-30
6_4_2 | d
6_4_4 | D |  | 2024-04-30
6_4_5 | L |  | 2024-04-30
8_4_1 | 8 |  | 1
8_4_2 | i
8_4_3 | I
6_5_1 | 4 |  | 1
6_5_2 | e
6_5_3 | E |  | 1
8_5_1 | 9 |  | 1
8_5_2 | j | 2025-02-27 | 2025-02-27
8_5_4 | J |  | 1

## E
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
2_0_1 | 0
2_0_2 | a | 2023-05-14
2_0_4 | A |  | 3/10/2025 (previously removed)
2_0_5 | H
4_0_1 | 1 | 2025-03-10
4_0_2 | b |  | 1
4_0_4 | B
4_0_5 | I |  | 1
6_0_1 | 2 | 1
6_0_2 | c
6_0_4 | C
6_0_5 | J |  |  | 130mA
8_0_1 | 3 |  | 1
8_0_2 | d | 2025-03-10
8_0_3 | D | 2023-03-19
10_0_1 | 4 |  | 2023-03-19
10_0_2 | e
10_0_4 | E
10_0_5 | K
12_0_1 | 5
12_0_2 | f
12_0_3 | F |  | 2023-05-14
14_0_1 | 6 |  | 1
14_0_2 | g
14_0_4 | G
14_0_5 | L | 2023-05-14

## F
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
10_-5_1 | 0
10_-5_2 | a
10_-5_3 | A
12_-5_1 | 5 | 1 | 1
12_-5_2 | f
12_-5_4 | F |  | 1
10_-4_1 | 1 | 1 | 1
10_-4_2 | b
10_-4_4 | B
10_-4_5 | K
12_-4_1 | 6
12_-4_2 | g
12_-4_3 | G
10_-3_1 | 2 |  | 1
10_-3_2 | c |  | 1
10_-3_3 | C
12_-3_1 | 7 |  | 1
12_-3_2 | h |  | 1
12_-3_4 | H
10_-2_1 | 3
10_-2_2 | d
10_-2_4 | D
10_-2_5 | L
12_-2_1 | 8 | 1 | 1
12_-2_2 | i | 2025-03-06
12_-2_3 | I
10_-1_1 | 4
10_-1_2 | e
10_-1_3 | E |  | 1
12_-1_1 | 9
12_-1_2 | j
12_-1_4 | J

## G
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
10_1_1 | 0 | 1 | 2025-02-27
10_1_2 | a |  | 1
10_1_3 | A
12_1_1 | 5
12_1_2 | f
12_1_4 | F
10_2_1 | 1
10_2_2 | b | 2025-02-27 | 2025-02-27
10_2_4 | B |  | 1
10_2_5 | K |  | 1
12_2_1 | 6 |  | 1
12_2_2 | g |  | 1
12_2_3 | G |  | 1
10_3_1 | 2 | 1
10_3_2 | c
10_3_3 | C
12_3_1 | 7 | 1
12_3_2 | h
12_3_4 | H
10_4_1 | 3
10_4_2 | d
10_4_4 | D
10_4_5 | L |  | 1
12_4_1 | 8
12_4_2 | i |  | 2025-02-27
12_4_3 | I |  | 2025-02-27
10_5_1 | 4 |  | 1
10_5_2 | e |  | 1
10_5_3 | E
12_5_1 | 9
12_5_2 | j
12_5_4 | J

## H
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
14_-5_1 | 0 | 1
14_-5_2 | a |  | 1
14_-5_3 | A
16_-5_1 | 5 | 2022-07-07
16_-5_2 | f |  | 1
16_-5_4 | F
14_-4_1 | 1 | 1
14_-4_2 | b
14_-4_4 | B | 2025-03-05
14_-4_5 | K |  | 1
16_-4_1 | 6 |  | 1
16_-4_2 | g
16_-4_3 | G
14_-3_1 | 2
14_-3_2 | c
14_-3_3 | C
16_-3_1 | 7
16_-3_2 | h
16_-3_4 | H
14_-2_1 | 3
14_-2_2 | d
14_-2_4 | D |  | 1
14_-2_5 | L |  | 2025-03-05
16_-2_1 | 8
16_-2_2 | i
16_-2_3 | I
14_-1_1 | 4
14_-1_2 | e
14_-1_3 | E
16_-1_1 | 9
16_-1_2 | j | 2022-07-07
16_-1_4 | J |  | 1

## I
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
14_1_1 | 0
14_1_2 | a |  | 1
14_1_3 | A
16_1_1 | 5 |  | 1
16_1_2 | f | 1
16_1_4 | F |  | 1
14_2_1 | 1 | 1 | 1
14_2_2 | b
14_2_4 | B |  | 1
14_2_5 | K
16_2_1 | 6 | 1
16_2_2 | g | 2025-03-03
16_2_3 | G
14_3_1 | 2 |  | 1
14_3_2 | c
14_3_3 | C | 2023-05-14 | 1
16_3_1 | 7
16_3_2 | h |  | 1
16_3_4 | H |  | 1
14_4_1 | 3
14_4_2 | d | 2023-05-14 | 1
14_4_4 | D |  | 1
14_4_5 | L |  | 1
16_4_1 | 8 |  | 2023-05-14
16_4_2 | i |  | 2023-05-14
16_4_3 | I
14_5_1 | 4 |  | 1
14_5_2 | e |  | 1
14_5_3 | E |  | 1
16_5_1 | 9
16_5_2 | j
16_5_4 | J

## J
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
18_-5_1 | 0
18_-5_2 | a
18_-5_3 | A |  | 2024-04-23
20_-5_1 | 5 |  | 1
20_-5_2 | f
20_-5_4 | F |  | 1
18_-4_1 | 1
18_-4_2 | b
18_-4_4 | B
18_-4_5 | K
20_-4_1 | 6 | 2024-04-23 | 2022-06-23
20_-4_2 | g
20_-4_3 | G
18_-3_1 | 2 | 1
18_-3_2 | c
18_-3_3 | C | 2024-04-23
20_-3_1 | 7
20_-3_2 | h
20_-3_4 | H
18_-2_1 | 3 |  | 2024-04-23
18_-2_2 | d
18_-2_4 | D |  | 2022-06-23
18_-2_5 | L |  | 2024-04-23
20_-2_1 | 8
20_-2_2 | i
20_-2_3 | I |  | 2022-06-23
18_-1_1 | 4
18_-1_2 | e
18_-1_3 | E
20_-1_1 | 9 |  | 2024-04-23
20_-1_2 | j |  | 2022-06-23
20_-1_4 | J |  | 1

## K
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
18_1_1 | 0 |  | 1
18_1_2 | a |  | 1
18_1_3 | A
20_1_1 | 5
20_1_2 | f
20_1_4 | F
18_2_1 | 1 |  | 1
18_2_2 | b
18_2_4 | B
18_2_5 | K |  | 1
20_2_1 | 6 |  | 2022-12-14
20_2_2 | g
20_2_3 | G
18_3_1 | 2
18_3_2 | c
18_3_3 | C |  | 2025-03-03
20_3_1 | 7 | 2022-12-20 | 1
20_3_2 | h
20_3_4 | H
18_4_1 | 3 | 2022-12-20
18_4_2 | d
18_4_4 | D
18_4_5 | L
20_4_1 | 8
20_4_2 | i
20_4_3 | I
18_5_1 | 4
18_5_2 | e
18_5_3 | E
20_5_1 | 9 | 1
20_5_2 | j
20_5_4 | J |  | 1

## L
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
16_0_1 | 0
16_0_2 | a |  | 1
16_0_3 | A
18_0_1 | 1 | 2023-02-05 | 2023-02-05
18_0_2 | b
18_0_4 | B
18_0_5 | H
20_0_1 | 2 |  | 1
20_0_2 | c
20_0_3 | C | 2023-02-05 | 1
22_0_1 | 3
22_0_2 | d |  | 2023-02-05
22_0_4 | D |  | 2023-02-05
22_0_5 | I
24_0_1 | 4
24_0_2 | e
24_0_3 | E
26_0_1 | 5
26_0_2 | f |  | 1
26_0_4 | F
26_0_5 | J
28_0_1 | 6
28_0_2 | g
28_0_3 | G |  | 1

## M
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
22_-5_1 | 0 |  | 1
22_-5_2 | a
22_-5_3 | A |  | 1
24_-5_1 | 5
24_-5_2 | f
24_-5_4 | F |  | 1
22_-4_1 | 1
22_-4_2 | b |  | 1
22_-4_4 | B |  | 1
22_-4_5 | K
24_-4_1 | 6
24_-4_2 | g |  | 1
24_-4_3 | G
22_-3_1 | 2 | 1 | 1
22_-3_2 | c
22_-3_3 | C
24_-3_1 | 7
24_-3_2 | h
24_-3_4 | H |  | 1
22_-2_1 | 3 | 1 | 2025-03-05
22_-2_2 | d
22_-2_4 | D
22_-2_5 | L
24_-2_1 | 8 | 1
24_-2_2 | i
24_-2_3 | I | 1 | 2025-03-05
22_-1_1 | 4 | 1 | 1
22_-1_2 | e
22_-1_3 | E |  | 2025-03-05
24_-1_1 | 9 |  | 1
24_-1_2 | j |  | 1
24_-1_4 | J |  | 2025-03-05

## N
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed | *Bottom MPS2 Quadrant has corrupted sensor (I checked for shorts and there were none)
22_1_1 | 0 | 2025-03-03
22_1_2 | a
22_1_3 | A
24_1_1 | 5 |  | 2023-11-06
24_1_2 | f
24_1_4 | F |  | 2025-03-03
22_2_1 | 1 | 2025-03-03
22_2_2 | b |  | 1
22_2_4 | B | 1 | 1
22_2_5 | K |  | 1
24_2_1 | 6 |  | 2025-03-03
24_2_2 | g |  | 2025-03-03
24_2_3 | G
22_3_1 | 2 |  | 1
22_3_2 | c | 1
22_3_3 | C
24_3_1 | 7
24_3_2 | h |  | 2022-06-21
24_3_4 | H
22_4_1 | 3 | 2025-04-28 | 1
22_4_2 | d |  | 1
22_4_4 | D |  | 1
22_4_5 | L
24_4_1 | 8 |  | 1
24_4_2 | i | 2023-11-06
24_4_3 | I |  | 2023-11-06
22_5_1 | 4
22_5_2 | e |  | 2025-03-03
22_5_3 | E
24_5_1 | 9 |  | 1
24_5_2 | j |  | 1
24_5_4 | J

## O
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
26_-5_1 | 0 | 3/12/2025(previously removed) | 1
26_-5_2 | a
26_-5_3 | A
28_-5_1 | 5 | 1 | 1
28_-5_2 | f
28_-5_4 | F | 2025-03-12 | 1
26_-4_1 | 1
26_-4_2 | b |  | 3/11/2025 (previously removed)
26_-4_4 | B |  | 1
26_-2_5 | K |  | 1
28_-4_1 | 6 | 3/12/2025 (previously removed) | 3/11/2025 (previously removed)
28_-4_2 | g
28_-4_3 | G | 3/12/2025 (previously removed) | 1
26_-3_1 | 2 |  | 3/11/2025 (previously removed)
26_-3_2 | c |  | 1
26_-3_3 | C | 1 | 1
28_-3_1 | 7 | 3/12/2025 (previously removed) | 1
28_-3_2 | h |  | 1
28_-3_4 | H
26_-2_1 | 3 |  | 1
26_-2_2 | d |  | 1
26_-2_4 | D |  | 1
28_-2_1 | 8
28_-2_2 | i | 3/12/2025 (previously removed) | 1
28_-2_3 | I |  | 3/11/2025 (previously removed)
26_-1_1 | 4 | 3/12/2025 (previously removed) | 1
26_-1_2 | e
26_-1_3 | E |  | 1
28_-1_1 | 9 | 1 | 2025-03-06
28_-1_2 | j |  | 1
28_-1_4 | J |  | 1
28_-2_1 | L |  | 1

## P
Sensor code | Address | MPS2 Failed | 5TM Failed
26_1_1 | 0 |  | 1
26_1_2 | a |  | 1
26_1_3 | A | 2025-03-05 | 1
28_1_1 | 5 |  | 1
28_1_2 | f
28_1_4 | F |  | 1
26_2_1 | 1
26_2_2 | b
26_2_4 | B |  | 1
26_2_5 | K |  | 1
28_2_1 | 6
28_2_2 | g |  | 1
28_2_3 | G |  | 1
26_3_1 | 2 |  | 1
26_3_2 | c
26_3_3 | C
28_3_1 | 7 |  | 1
28_3_2 | h |  | 2024-04-23
28_3_4 | H |  | 2024-04-23
26_4_1 | 3 |  | 2022-03-25
26_4_2 | d
26_4_4 | D
28_4_1 | 8 | 2022-03-25
28_4_2 | i |  | 2022-03-25
28_4_3 | I |  | 2022-03-25
26_5_1 | 4 | 1 | 1
26_5_2 | e | 2025-03-05
26_5_3 | E |  | 1
28_5_1 | 9
28_5_2 | j |  | 2025-03-05
28_5_4 | J